TD-Y10A

Scatola di estensione 1/0 per NVR

Caratteristiche

- Estende le interfacce di allarme

- Fino a 16 canali per ingresso allarmi, 6 canali uscita allarme

- Porta USB supportata

- Alimentazione USB 5.0V

- Può essere ricercato direttamente dal DVR / NVR e il numero di ingressi/uscite possono essere mostrati a video

Specifiche

| Modello | TDY10A |
| --- | --- |
| Ingressi di allarme | 16 |
| Uscite di allarme | 6 |
| USB | USB2.0 × 1 |
| Alimentazione | 5V / 1A |
| Assorbimento | ≤ 5W |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 50°C |
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% |

Interfacce

Dimensioni

138.6±0.2

120.6±0.2

R3

R2

22.2±0.15

R3

40±0.2

29±0.15

67.5±0.15

102.4±0.15

Sede Usmate Velate

Via dell’Artigianato, 32F

20865 Usmate Velate (MB)

+39 039 682 96 36

info@ad-in.net

adin.it

DISTRIBUITO DA:

Filiale Padova

Via San Crispino, 64

35129 Padova (PD)

+39 039 682 96 36

Filiale Roma

Via Pontina, 583

00128 Roma (RM)

+39 06 80079273