Caratteristiche

- Materiale in SPCC con superficie trattata a spray

- Staffa per installazione di telecamere ad angolo

TDYZJ0601

Staffa per installazione ad angolo

Specifiche

| Modello | HD-YZJ0601 |
| --- | --- |
| Materiale | SPCC |
| Colore | Bianco |
| Quantità minima | 6 |
| Dimensioni imballaggio | 458x403x254mm |
| Dimensioni | 215x121.4x215mm |
| Peso netto | 2050g |
| Portata carico | Il muro deve essere in grado di reggere almeno 3 volte il peso della telecamera e della scatola di giunzione |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) |
| Umidità operativa | 10% ~ 90% |

Modelli disponibili

| Modello disponibile | HD-YZJ0601 | Staffa per installazione ad angolo |
| --- | --- | --- |

Shenzhen TVT Digital Technology Co., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China

Tel: +86-755-36995888	Sito: http://en.tvt.net.cn

Fax: +86-755-33104777	E-mail: overseas@tvt.net.cn

Dimensioni